| http://www.dantherm.com.ua/ e-mail: sales@dantherm.com.ua +38 (044) 303-93-58 |  |  |  |  | ООО "СКС" 03115, Украина, г. Киев, бульвар Вернадского 5/19, оф. 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист для подбора DanX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: дата: Адрес: Контакт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в помещении |  | Лето: °C Зима: °C |  |  |  |  | Т снаружи |  |  |  | Лето: °C Зима: °C |  |
| Влажность в помещении |  | Лето: % RH Зима: % RH |  |  |  |  | Влажность снаружи |  |  | Лето: % RH Зима: % RH |  |  |
| Необходимое количество свежего воздуха (санитарная норма) |  | Лето: м³/ч Зима: м³/ч |  |  |  |  | Своб.напор |  |  | Приток: Па Вытяжка: Па |  |  |
| Количество пловцов чел |  |  |  |  |  | Количество посетителей чел |  |  |  |  |  |  |
| Тиб бассейна: | Частный ____ |  |  | Гостиница ___ |  | Общественный, глубина > 1,35 м |  |  | Общественный, глубина < 1,35 м |  |  | Наличие волн |
| Размер чаши: м² |  |  |  | Т воды: °C |  |  |  |  | Объем помещения м³ |  |  |  |
| Открытый бассейн летом ___ Зеркало воды покрывается на ночь __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления |  |  | Включена: Да / Нет |  |  |  |  | Кабель: Нужен / Не нужен Треб. длина: |  |  |  |  |
| Водяной калорифер |  |  | T воды.: / °C Т прит.возд.: °C |  |  |  |  | Электрокалорифер: кВт |  |  |  |  |
| Осушитель (тип AF) |  |  | Клап. свежего возд.: Да / Нет |  |  |  |  | Водоохл. конденсатор: Да / Нет |  |  |  |  |

| Вентиляция с рекуператором и тепловым насосом, только нагрев (тип XWPRS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохл. конденсатор: Да / Нет Примечания: |
| --- | --- | --- |
| Вентиляция с рекуператором и реверсивным (тепло/холод) тепловым насосом, нагрев / охлаждение (тип XWPS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Водоохл. конденсатор: Да / Нет Примечания: |
| Вентиляционная установка с теплообменником (тип XKS) | Приточный фильтр: Вытяжной фильтр: | Примечания: |