## Зміст
ТОВ "СКС" м. Київ, бульвар Вернадського 5/19, оф. 18. тел. +38 (097) 610-15-15 +38 (066) 813-36-13 www.danterm.com.ua ЦІНИ ВКАЗАНІ РОЗДРІБНІ. ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК. ТЕЛЕФОНУЙТЕ!
Осушувачі для приватних басейнів CDP / CDF / CDT
Вентиляційні установки для малих приміщень HCV / HCH

## CDP CDF CDT
https://www.danterm.com.ua/
ТОВ "СКС" м. Київ, бульвар Вернадського 5/19, оф. 18. тел. +38 (097) 610-15-15 +38 (066) 813-36-13 www.danterm.com.ua ЦІНИ ВКАЗАНІ РОЗДРІБНІ. ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК. ТЕЛЕФОНУЙТЕ! |  |  |  | Повернутися до змісту
Для пошуку потрібної моделі натискайте сполучення Ctrl + F
Артикул | Модель | Опис | Ціна в Euro з ПДВ
Побутові стационарні осушувачі
351612_W | CDF 10 | Настінний осушувач повітря з дренажним патрубком і вбудованим контролером з гігростатом. R134A. Умови експлуатації: +3...30°C / 40...100% відн.вологості | 2690
351615_W | опція | Ємність для конденсату (біла) | 275
Настінні осушувачі для басейну
351510 | CDP 40 | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5150
351511 | CDP 50 |  | 5950
351512 | CDP 70 |  | 7890
Настінні осушувачі для басейну прихованого встановлення (канальні)
351516 | CDP 40T | Стаціонарний настінний осушувач повітря басейну. Комплектація: - Вбудований електронний контролер з цифровим керуванням і режимом автоматичного відтаювання; - RS485 Modbus підключення в систему BMS (Розумний будинок); - Керування і диагностика з програмою PC Tool (підключення USB-B); - Вбудований гігростат і термостат (можливе керування температурою в приміщенні); Опційне обладнання: - Бездротовий радіопульт ДК; - Вбудований водяний або електричний нагрівач; - Витяжний вентилятор, що керується осушувачем. Живлення 1х230В/50 Гц. Умови експлуатації 10-36°C / 40-100% | 5150
351517 | CDP 50T |  | 5950
351518 | CDP 70T |  | 7890
Додаткове обладнання до настінних осушувачів CDP 40-50-70
093455 | DRC1 | Бездротовий (радіо) пульт ДК | 350
094332 | CDP | Комплект для встановлення осушувача на підлогу | 385
094271 | CDP 40T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 550
094248 | CDP 50T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 900
098508 | CDP 70T | Повітроводи, фільтр, 2 алюмін.решітки | 1300
094333 | CDP 40 / CDP 40T | Водяний вбудований нагрівач | 460
094334 | CDP 50 / CDP 50T | Водяний вбудований нагрівач | 510
094335 | CDP 70 / CDP 70T | Водяний вбудований нагрівач | 620
094336 | CDP 40 / CDP 40T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 690
094337 | CDP 50 / CDP 50T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 730
094338 | CDP 70 / CDP 70T | Електричний вбудований нагрівач 2кВт | 850
VFX314 |  | Клапан 1/2" з електроприводом 230В для водяного нагрівача | 55
Канальні осушувачі для басейнів
351552 | CDP 75 - 1x230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - Електронне керування; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода свіжого повітря; - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування. Умови експлуатації: +20...38°C / 40-100% відн.вологості | 10390
351554 | CDP 125 - 3x400В |  | 13190
351555 | CDP 125 - 1x230В |  | 13190
351558 | CDP 165 - 3x400В |  | 18390
Канальні осушувачі для басейнів з водоохолоджуваним конденсатором
351553 | CDP 75 - 1x230В | Стаціонарний канальний осушувач повітря для басейну прихованого встановлення. - Водоохолоджуваний конденсатор; - Електронне керування; - Вертикальне або горизонтальне підключення повітровода свіжого повітря; - Повітряний фільтр G3; - 2 варіанта розміщення інспекційної двері і блока керування. Умови експлуатації: +20...38°C / 40-100% відн.вологості | 11890
351557 | CDP 125 - 1x230В |  | 14950
351556 | CDP 125 - 3x400В |  | 14950
351559 | CDP 165 - 3x400В |  | 20520
Додаткове обладнання до канальних осушувачів CDP 75-125-165
570027 | CDP 75, 125 | Водяний канальний нагрівач повітря, d400 | 1390
570029 | CDP 165 | Водяний канальний нагрівач повітря, d500 | 1525
175367 | CDP 75 | Віброізолюючі опори | 235
175368 | CDP 125 | Віброізолюючі опори | 265
175369 | CDP 165 | Віброізолюючі опори | 265
175381 | CDP 75 | Кронштейни для настінного встановлення | 220
175382 | CDP 125 | Кронштейни для настінного встановлення | 255
TAE1 |  | Кімнатний термостат 0…30 °C, NTC | 53
DBZH-102 |  | Кімнатний гігростат 35…95% відн.вологості | 105
DBKH-10H |  | Канальний гігростат 10…100% відн.вологості | 235
175401 |  | Датчик автоматичного відтаювання випаровувача до CDP 75/125/165 | 105
Мобільні осушувачі повітря
351110 | CDT 30 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 2715
351111 | CDT 30S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3110
351112 | CDT 40 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3250
351113 | CDT 40S MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Вбудований електронагрівач 1 кВт, два патрубки для підключення повітроводів, сбільшена потужність вентилятора. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 3630
351114 | CDT 60 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, ємністю для конденсата, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 4040
351115 | CDT 90 MkIII | Мобільний осушувач повітря с двома великими колесами, повітряним фільтром, вбудованим цифровим гігростатом. Ємність для конденсата не передбачена, необхідно підключення до каналізації. Електронне керування, сенсорний екран, автоматичний режим відтаювання. Умови експлуатації: +3...32°C / 40-100% відн.вологості | 5100
Додаткове обладнання до CDT 20/30/30S/40/40S/60/90
396247 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 30/30S | 460
396248 |  | Кронштейн для настінного монтажу CDT 40/40S/60 | 460
075616 |  | Ємність для води 7 л з дренажним насосом до CDT 30/30S | 715
075617 |  | Ємність для води 14 л з дренажним насосом до CDT 40/40S/60 | 770
396243 |  | Дренажний кран ½" для ємності водосбірника в комплекті до CDT30-30S-40-40S-60 | 65
Промислові адсорбційні осушувачі повітря
351066 | ASE 200 |  | 3360
351067 | ASE 300 |  | 3800
351068 | ASE 400 |  | 4580

## HCV HCH
https://www.danterm.com.ua/
ТОВ "СКС" м. Київ, бульвар Вернадського 5/19, оф. 18. тел. +38 (097) 610-15-15 +38 (066) 813-36-13 www.danterm.com.ua ЦІНИ ВКАЗАНІ РОЗДРІБНІ. ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК. ТЕЛЕФОНУЙТЕ!
Для пошуку потрібної моделі натискайте сполучення Ctrl + F
Повернутися до змісту
Артикул | Найменування | Ціна в Euro з ПДВ
Вертикальные системы
352441 | HCV 300 (в комплекте пульт управления), 125мм, 180@100 Па | 2470
352480-4 | HCV 400 P1 (в комплекте пульт управления), 160мм, 240@100 Па | 2780
352480-8 | HCV 400 E1 (пульт, предподогрев, энтальпийный рек), 160мм, 240@100 Па | 3830
352480-11 | HCV 460 P2 (пульт в комплекті), 160мм, 360@100 Па | 3050
352442-4 | HCV 500 (в комплекте пульт управления), 160 мм, 300@100 Па | 2730
352443 | HCV 700 (в комплекте пульт управления), 200мм, 550@100 Па | 3620
Горизонтальные системы
352444-9 | HCC 260 P1 ПОДПОТОЛОЧНЫЙ монтаж, 125мм, 200@100 Па | 2620
352444-18 | HCC 360 Е1 c энтальпийным рекуператором, 125мм, 280@100 Па | 3890
352423 | HCH 5 (в комплекте пульт управления), 160мм, 380@100 Па | 2940
352424 | HCH 8 (з дротовим пультом ДК), 250мм, 600@100 Па | 3940
Опции для всех систем HC
052539 | HCP11 Дротовий настінний пульт до систем HC* | 180
087953 | HRC3 Беспроводная панель управления с ЖК экраном | 365
077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 700мм, для HCC 2 | 355
077195 | Встроенный датчик качества воздуха (VOC) 480мм, для HCV, HCH | 355
087244 | Встроенный гигростат 700мм, для HCC 2 | 125
081447 | Встроенный гигростат 480мм для HCV, HCH | 147
063874 | Настенный проводной датчик CO2 | 685
065389 | HAC 1 Контролер опцій (калорифер, датчик CO2, гігростат) | 335
087846 | HAC2 Контроллер для опций (калорифер, датчик CO2, гигростат) | 335
096978 | Модуль шумоглушителя для HCV 400 | 715
076107 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 300, 700 Вт (НАС не нужен) | 150
076108 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 500, 1200 Вт (НАС не нужен) | 160
076109 | Встроенный эл.нагреватель для HCV 700, 1600 Вт (НАС не нужен) | 400
063843 | Водяной калорифер 125мм, 600Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1025
063851 | Водяной калорифер 160мм, 1500Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1050
063852 | Водяной калорифер для 250мм, 3400Вт (в комплекте 2ходовой клапан с приводом 0-10В, преобразователь напряжения 230-24В, канальный датчик температуры и датчик антизаморозки), для подключения к установке требуется HAC | 1315
063898 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 125мм, 900Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 672
063899 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 160мм, 1200Вт-0-10V (плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 705
063900 | Электрокалорифер для пред/после-подогрева 250мм, 1800Вт-0-10V(плавная регулировка мощности), для подключения к установке требуется HAC | 835
086877 | Преднагреватель 900Вт для HCC 2 | 280
064885 | Трансформатор 230V - 24V для привода воздушной заслонки на DIN-рейку | 170
062737 | Сифон (с 2м трубы 3/4") | 65
Фільтри до вент.систем
093844 | HCV 300 комплект фильтров (F7/G4) | 100
093845 | HCV 300 комплект фильтров (G4/G4) | 79
098346 | HCV 400 комплект фильтров (F7/G4) | 175
098347 | HCV 400 комплект фильтров (G4/G4) | 100
096393 | HCV 500 комплект фильтров (F7/G4) | 125
087342 | HCV 500 комплект фильтров (G4/G4) | 90
063447 | HCV 5 комплект фильтров (F7/G4) | 160
063469 | HCV 5 комплект фильтров (G4/G4) | 95
093479 | HCV 700 комплект фильтров (F7/G4) | 170
093478 | HCV 700 комплект фильтров (G4/G4) | 105
087998 | HCC 2 комплект фильтров (F7/G4) | 100
087997 | HCC 2 комплект фильтров (G4/G4) | 90
063448 | HCH 5 комплект фильтров (F7/G4) | 165
063470 | HCH 5 комплект фильтров (G4/G4) | 95
063449 | HCH 8 комплект фильтров (F7/G4) | 195
063471 | HCH 8 комплект фильтров (G4/G4) | 110
032798 | Комплект фильтров HXV5/DVX500 (F7/G3/G3) | 105